**Załącznik nr 5**

………………………………..…………………………………………..

*/pieczęć firmowa Wykonawcy/*

Dotyczy postępowania na: **„Budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami bocznymi tej sieci do granic nieruchomości gruntowych w ul. Cienistej w Łomiankach”.**

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego**: Znak sprawy: ZWIK/20/09/2018**

**ZAMAWIAJĄCY:**Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.

ul. Rolnicza 244, 05-092 Łomianki

**TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH –**

**SIEĆ KANALIZACYJNA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **NAZWA ELEMENTU** | **Ilość [szt./m/kpl.]** | **Cena jednostkowa**  **zł netto** | **Wartość**  **zł netto** |
| **2** | Wykonanie odrzutów kanalizacji grawitacyjnej PVC-U klasy S Ø200 | 496,0 m |  |  |
| **3** | Wykonanie odrzutów kanalizacji grawitacyjnej PVC-U klasy S Ø160 | 134,2 m |  |  |
| **5** | Wykonanie rurociągów kanalizacji tłocznej PE 100 SDR 17 Ø110 | 270,9 m |  |  |
| **6** | Wykonanie studzienki Ø 425 | 16 szt. |  |  |
| **7** | Wykonanie studni betonowej Ø 1200 | 13 szt. |  |  |
| **8** | Wykonanie studni Ø 1000 (studnia rozprężna) | 1 szt. |  |  |
| **9** | Wykonanie pompowni DN1500 z systemem monitoringu i zasilaniem elektrycznym | 1 szt. |  |  |
| **10** | Odwodnienie wykopów | [-] | [-] |  |
| **11** | Odtworzenie terenu | [-] | [-] |  |
| **12** | Opłata za zajęcie pasa drogowego | [-] | [-] |  |
| **13** | Obsługa geodezyjna | [-] | [-] |  |
| **14** | Wykonanie dokumentacji powykonawczej | [-] | [-] |  |
| **15** | Teleinspekcja kanałów grawitacyjnych | [-] | [-] |  |
|  |  |  | **Całkowita wartość netto** |  |
|  |  |  | **Wartość podatku VAT** |  |
|  |  |  | **Całkowita wartość brutto** |  |

Uwaga: Koszty ogólne budowy i pośrednie należy zawrzeć w wartościach jednostkowych poszczególnych elementów.

………………..…………… ………..…………………….…………..…………………………………

Miejscowość i data (Podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy)