**Załącznik nr 7**

………………………………..…………………………………………..

*/pieczęć firmowa Wykonawcy/*

Dotyczy postępowania na: **„*1) Zaprojektowanie i budowa sieci wodociągowej w ul. Baśniowej, Kopciuszka, Sienkiewicza w Dziekanowie Leśnym w gminie Łomianki.***

***2) Zaprojektowanie i budowa sieci tłocznej, wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie KPN, PAN, SZPZOZ, Gminy Łomianki oraz Skarbu Państwa” .***

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego**: Znak sprawy: ZWIK/66/11/2019**

**ZAMAWIAJĄCY:**Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.

ul. Rolnicza 244, 05-092 Łomianki

**TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH – SIEĆ WODOCIĄGOWA – ZADNIE 1**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **NAZWA ELEMENTU** | **Ilość [szt./m/kpl.]** | **Cena jednostkowa** **zł netto** | **Wartość** **zł netto**  |
| 1 | Opracowanie dokumentacji technicznej | 1 |  |   |
| 2 | Wykonanie rurociągów sieci wodociągowej PE 100 SDR 17 Ø160 | 64,8 m |  |   |
| 3 | Wykonanie rurociągów sieci wodociągowej PE 100 SDR 17 Ø110 wraz z armaturą | 3000,2 m |  |   |
| 4 | Wykonanie rurociągów sieci wodociągowej PE 100 SDR 11 Ø90 (przyłącze wodociągowe) wraz z armaturą | 18,1m |  |   |
| 5 | Wykonanie rurociągów sieci wodociągowej PE 100 SDR 11 Ø40-50 (przyłącze wodociągowe) wraz z armaturą | 502,0 m |  |   |
| 6 | Zestawy Hydrantowe podziemne | 10 szt.  |  |   |
| 7 | Zdrój uliczny | 1 szt. |  |   |
| 8 | Odtworzenie terenu | 1szt. |  |   |
|  |  |  | **Całkowita wartość netto** |   |
|  |  |  | **Wartość podatku VAT** |   |
|  |  |  | **Całkowita wartość brutto** |   |

Uwaga: Koszty ogólne budowy i pośrednie należy zawrzeć w wartościach jednostkowych poszczególnych elementów.

………………..…………… ………..…………………….…………..…………………………………

Miejscowość i data (Podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy)