**Załącznik nr 8**

………………………………..…………………………………………..

*/pieczęć firmowa Wykonawcy/*

Dotyczy postępowania na: **„*1) Zaprojektowanie i budowa sieci wodociągowej w ul. Baśniowej, Kopciuszka, Sienkiewicza w Dziekanowie Leśnym w gminie Łomianki.***

***2) Zaprojektowanie i budowa sieci tłocznej, wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie KPN, PAN, SZPZOZ, Gminy Łomianki oraz Skarbu Państwa” .***

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego**: Znak sprawy: ZWIK/66/11/2019**

**ZAMAWIAJĄCY:**Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.

ul. Rolnicza 244, 05-092 Łomianki

**TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH – SIEĆ WODOCIĄGOWA DLA ZADANIA 2**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **NAZWA ELEMENTU** | **Ilość [szt./m/kpl.]** | **Cena jednostkowa**  **zł netto** | **Wartość**  **zł netto** |
| 1 | Opracowanie dokumentacji technicznej | 1 |  |  |
| 2 | Wykonanie rurociągów sieci wodociągowej PE 100 SDR 17 Ø160 | 1111,0 m |  |  |
| 3 | Wykonanie rurociągów sieci wodociągowej PE 100 SDR 17 Ø110 | 1555,0 m |  |  |
| 4 | Wykonanie rurociągów sieci wodociągowej PE 100 SDR 17 Ø90 | 20,0 m |  |  |
| 5 | Wykonanie rurociągów sieci wodociągowej PE 100 SDR 11 Ø40-50-63 (przyłącze wodociągowe) | 80 m |  |  |
| 6 | Armatura | 1 |  |  |
| 7 | Hydranty podziemne | 10,0 |  |  |
| 8 | Zdrój uliczny | 1 |  |  |
| 9 | Odtworzenie terenu | 1 |  |  |
|  |  |  | **Całkowita wartość netto** |  |
|  |  |  | **Wartość podatku VAT** |  |
|  |  |  | **Całkowita wartość brutto** |  |

Uwaga: Koszty ogólne budowy i pośrednie należy zawrzeć w wartościach jednostkowych poszczególnych elementów.

………………..…………… ………..…………………….…………..…………………………………

Miejscowość i data (Podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy)