**Załącznik nr 8A**

………………………………..…………………………………………..

*/pieczęć firmowa Wykonawcy/*

Dotyczy postępowania na: **„*1) Zaprojektowanie i budowa sieci wodociągowej w ul. Baśniowej, Kopciuszka, Sienkiewicza w Dziekanowie Leśnym w gminie Łomianki.***

***2) Zaprojektowanie i budowa sieci tłocznej, wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie KPN, PAN, SZPZOZ, Gminy Łomianki oraz Skarbu Państwa” .***

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego**: Znak sprawy: ZWIK/61/11/2019**

**ZAMAWIAJĄCY:**Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.

ul. Rolnicza 244, 05-092 Łomianki

**TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH – SIEĆ KANALIZACYJNA DLA ZADANIA 2**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **NAZWA ELEMENTU** | **Ilość [szt./m/kpl.]** | **Cena jednostkowa** **zł netto** | **Wartość** **zł netto**  |
| 1 | Opracowanie dokumentacji technicznej | 1 |  |   |
| 2 | Wykonanie sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej fi 200 PVC SN8 | 390 m |  |   |
| 3 | Wykonanie sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej fi 160PVC | 128 m |  |   |
| 4 | Wykonanie sieci kanalizacyjnej tłocznej fi 110 PVC SN8 | 355 m |  |   |
| 5 | Pompownia ścieków | 2 szt. |  |  |
| 6 | studnie kanalizacyjne | 24 szt. |  |   |
| 7 | Rozbiórki/likiwidacja istniejących przepompowni/rurociągów | 1 |  |   |
| 8 | Odtworzenie terenu  | 1 |  |  |
|  |  |  | **Całkowita wartość netto** |   |
|  |  |  | **Wartość podatku VAT** |   |
|  |  |  | **Całkowita wartość brutto** |   |

Uwaga: Koszty ogólne budowy i pośrednie należy zawrzeć w wartościach jednostkowych poszczególnych elementów.

………………..…………… ………..…………………….…………..…………………………………

Miejscowość i data (Podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy)