**Załącznik nr 5**

………………………………..…………………………………………..

*/pieczęć firmowa Wykonawcy/*

Dotyczy postępowania na: **„Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Paderewskiego i ul. Vivaldiego w gminie Łomianki”.**

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego**: Znak sprawy: ZWIK/45/09/2019**

**ZAMAWIAJĄCY:**Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.

ul. Rolnicza 244, 05-092 Łomianki

**TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH – SIEĆ KANALIZACYJNA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **NAZWA ELEMENTU** | **Ilość [szt./m/kpl.]** | **Cena jednostkowa**  **zł netto** | **Wartość**  **zł netto** |
| 1 | Wykonanie odrzutów kanalizacji grawitacyjnej PVC-U klasy S Ø200 | 432,8 m |  |  |
| 2 | Wykonanie odrzutów kanalizacji grawitacyjnej PVC-U klasy S Ø160 | 186,6 m |  |  |
| 3 | Wykonanie studzienki Ø 425 | 31szt. |  |  |
| 4 | Wykonanie studni betonowej Ø 1200 | 7 szt. |  |  |
| 5 | Odwodnienie wykopów | [-] |  |  |
| 6 | Odtworzenie terenu | [-] |  |  |
| 7 | Opłata za zajęcie pasa drogowego | [-] |  |  |
| 8 | Obsługa geodezyjna | [-] |  |  |
| 9 | Dwukrotna teleinspekcja kanałów grawitacyjnych | [-] |  |  |
|  |  |  | **Całkowita wartość netto** |  |
|  |  |  | **Wartość podatku VAT** |  |
|  |  |  | **Całkowita wartość brutto** |  |

Uwaga: Koszty ogólne budowy i pośrednie należy zawrzeć w wartościach jednostkowych poszczególnych elementów.

………………..…………… ………..…………………….…………..…………………………………

Miejscowość i data (Podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy)