**Załącznik nr 6**

………………………………..…………………………………………..

*/pieczęć firmowa Wykonawcy/*

Dotyczy postępowania na: **„****Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Baczyńskiego w gminie Łomianki”**

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego**: Znak sprawy: ZWIK/48/10/2019**

**ZAMAWIAJĄCY:**Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.

ul. Rolnicza 244, 05-092 Łomianki

**TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH – SIEĆ WODOCIĄGOWA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **NAZWA ELEMENTU** | **Ilość [szt./m/kpl.]** | **Cena jednostkowa** **zł netto** | **Wartość** **zł netto**  |
| 1 | Wykonanie rurociągów sieci wodociągowej PE 100 SDR 17 RC Ø110 | 284,9 m |  |   |
| 2 | Wykonanie rurociągów sieci wodociągowej PE 100 SDR 11 Ø40 (przyłącze wodociągowe) | 32,5 m |  |   |
| 3 | Montaż zasuwy liniowej DN 100 | 4 szt.  |  |   |
| 4 | Montaż zasuwy domowej DN 40 | 9 szt.  |  |   |
| 5 | Zestaw hydrantowy z zasuwą | 1 szt.  |  |  |
| 6 | Rozbiórka drogi betonowej zlokalizowanej na działce nr ew. 224/4 | [-] |  |  |
| 7 | Odtworzenie terenu | [-] |  |  |
| 8 | Próby ciśnieniowe, płukanie i dezynfekcja | [-] |  |   |
| 9 | Opłata za zajęcie pasa drogowego | [-] |  |   |
| 10 | Obsługa geodezyjna | [-] |  |   |
|  |  |  | **Całkowita wartość netto** |   |
|  |  |  | **Wartość podatku VAT** |   |
|  |  |  | **Całkowita wartość brutto** |   |

Uwaga: Koszty ogólne budowy i pośrednie należy zawrzeć w wartościach jednostkowych poszczególnych elementów.

………………..…………… ………..…………………….…………..…………………………………

Miejscowość i data (Podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy)