**ZAŁĄCZNIK NR 2A DO SWZ**

**TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH -**

**SIEĆ WODOCIĄGOWA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **NAZWA ELEMENTU** | **Ilość [szt./m/kpl.]** | **Cena jednostkowa** **zł netto**  | **Wartość** **zł netto** |
| **1** | Wykonanie rurociągów sieci wodociągowej PE 100 SDR 17 Ø110 | 126,0 |   |   |
| **2** | Montaż zasuwy liniowej Ø 110 oraz trójnika żeliwnego DN100/100 | 21 |   |   |
| **3** | Odtworzenie terenu | - | - |   |
| **4** | Próby ciśnieniowe, płukanie i dezynfekcja | - | - |   |
| **5** | Opłata za zajęcie pasa drogowego | - | - |   |
| **6** | Obsługa geodezyjna | - | - |   |
|  |  |  | **Całkowita wartość netto** |   |
|  |  |  | **Wartość podatku VAT** |   |
|  |  |  | **Całkowita wartość brutto** |   |

Uwaga: Koszty ogólne budowy i pośrednie należy zawrzeć w wartościach jednostkowych poszczególnych elementów.